ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (БИТП)

| Заказчик: | Управляющая компания |
| --- | --- |
| Наименование объекта: | Жилой дом этажей подъездов |
| Назначение здания: | ( ЖИЛОЕ | ( административное (уточнить какое) _________________________________________ |
|  | ( жилое со встроенными помещениями |  |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Контактный телефон: |  |

| Тепловая сеть (количество труб) | Прямая /обратка |
| --- | --- |
| Температурный график тепловой сети |  |  | ºС |
| Температурный график (Т1/Т2) в м/о период: | ºС |
| Давление на тепловом вводе к БИТП: | кгс/см кгс/см | P3= P4= | кгс/см² (МПа) |
| Диаметр теплового ввода, Ду | мм |
| Высота здания, включая технический этаж и подвальное помещение: | м |
| Отопление | Схема присоединения: | ( зависимая через насосы смешения | ( зависимая через гидроэлеватор | ( Независимая |
|  | Диаметр системы отопления, Ду | мм |
|  | Тепловая нагрузка: | квт Гкал/ч (МВт) |
|  | Температурный график системы отопления: | ºС |
|  | Потери давления в системе отопления: | кгс/см² (МПа) |
| ГВС | Схема присоединения системы ГВС: | ( открытая | ( закрытая |
|  | Тепловая нагрузка ГВС: | Ср: | Макс: квт | Гкал/ч(МВт) |
|  | Температура холодной воды | ºС |
|  | Температура воды в подающем трубопроводе ГВС: | ºС |
|  | Напор холодной воды: | кгс/см² (МПа) |
|  | Высота верхнего водоразборного прибора ГВС: | м. в. ст. |
|  | Необходимость в циркуляционной линии ГВС: | ( ДА | ( |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода: | % |

|  | Гидравлическое сопротивление в трубопроводе циркуляции ГВС: | кгс/см² (МПа) |
| --- | --- | --- |
| Вентиляция | Тепловая нагрузка: |  |
|  | Температурный график системы вентиляции: | ºС | Гкал/ч (МВт)) |
|  | Диаметр линии присоединения, Ду: | мм |
|  | Потери давления в системе вентиляции: | кгс/см² (МПа) |
|  | Рабочее давление: | кгс/см² (МПа) |

СИСТЕМЫ УЧЕТА

| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | на систему отопления | ( ДА | ( нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На систему ГВС | ( ДА | ( нет |
| Узел учета на холодную воду: | ( ДА | ( нет |
| Узел учета линии подпитки: | ( ДА | ( нет |
| Возможность совмещения вычислителя на УУТЭ и контролера на систему автоматического регулирования в едином блоке (ВКТ-5) | ( ДА | ( нет |

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Резервирование теплообменников | Отопления 2х70% | Вентиляции | ГВС 100% |
| --- | --- | --- | --- |

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Резервирование насосов отопления: | ( ДА | ( нет |
| --- | --- | --- |
| Резервирование насосов ГВС: | ( ДА | ( нет |
| Сдвоенные насосы: | ( ДА | ( нет |
| Насосы с частотным регулированием: | ( ДА | ( нет |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Температура среды эксплуатации: | оС |
| --- | --- |
| Относительная влажность эксплуатации: | % |
| Установка на вводе грязевика: | ( ДА | ( нет |
| Установка на вводе фильтра: | ( ДА | ( нет |
| Минимальный монтажный проем для (ширина/высота): | м | м |
| Размеры помещения для установки БИТП (длина/ширина/высота): | м | м | м |

Поставка запасных частей (в случае необходимости перечислить вид и количество):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительные требования и пожелания заказчика:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Составил:_________________________

Должность:________________________

Подпись:__________________________

Дата:__________________

Рекомендации по заполнению опросного листа для заказа                              автоматизированного теплового пункта

1.1 Указывается фирма, желающая получить предложение цены и контактное лицо с данными для контакта тел/факс, e-mail.

2.1. Указываются тепловые нагрузки (ед. измерения может быть кВт, ккал/час, Гкап/час) или расход с первичной стороны (т.е. со стороны теплотрассы м3/ч, л/сек) для каждого вида отдельно.

2.2. Указываются температурные графики (температура входящей и выходящей воды с первичной / вторичной стороны в °С), например (зимний график) для теплообменника отопления 130-70 / 65-90 °С и для теплообменника горячей воды (летний график) 70-30 / 5-55 °С.

2.3.	Указываются наибольшие допустимые потери давления с первичной / вторичной стороны (напр. обычно 20 / 20 кПа для отопления и 20 / 50 кПа для горячей воды).

2.4.	Указывается тип желаемого пластинчатого теплообменника, например (разборный, паянный, сварной)

2.5.	Указывается, каким типом соединений теплообменник присоединяется в  ИТП (внутренняя резьба, наружная резьба, сварное).

3.1.	Указывается используемая (минимально гарантированная) разность давлений на входе в тепловой узел и на выходе, обычно в промежутке от 50 до 100 кПа.

3.2.    Указываются гидравлические сопротивления систем здания (вторичной стороны), единицы измерения - кПа или метр водяного столба.

3.3. Указываются рабочие давления здания, на которые система спроектирована, единицы измерения - кПа или метр водяного столба.

  - Указывается объем воды, циркулирующей в отопительной или вентиляционной системе здания, вторичная сторона (единицы измерения - литр или м3),

3.5.	Указывается высота отопительной или вентиляционной системы здания (вторичная сторона). Высота верхнего отопительного элемента над тепловым узлом (единица измерения – метры).

  - При желании указывается производитель и тип автоматики регулирования и другого оборудования, которые желают включить в состав теплового пункта.

  - При необходимости указываются дополнительные устройства: теплосчетчики, дифференциальные регуляторы давления, дополнительный насос и др. Требования по запасу мощности на теплообменники. Дополнительные требования по автоматизации ИТП.